Основной перечень документов, предъявляемых

при приемке законченных строительством объектов

и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

1.Правовой акт органа исполнительной власти о строительстве или реконструкции.

2.Разрешение на строительство.

3.Правоустанавливающие документы на земельный участок.

4.Градостроительный план земельного участка (кадастровый план земельного участка и архитектурно-планировочное задание – до установления формы градостроительного плана земельного участка Правительством РФ).

5.Разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ (в отношении объектов культурного наследия).

6.Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ.

7.Акты геодезической разбивки пятна застройки и основных осей здания.

8.Исполнительная топографическая съемка объекта и инженерных сетей после окончания строительства (реконструкции).

9.Технический паспорт объекта.

10.Акты освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями действу-

ющих нормативных документов.

11.Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, изделия и конструкции.

12.Паспорта на оборудование и механизмы.

13.Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.

14.Акт приемки фасада.

15.Акты испытаний и приемки внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электроосвещения и электрооборудования, газификации, радио, телевидения, телефонизации, системы АППЗ, лифтового оборудования, технологи-

ческого оборудования и пр.

16.Акты испытаний и приемки наружных инженерных сетей теплоснабжения, водопрово-

да, бытовой и дождевой канализации, газоснабжения,электроснабжения, связи и пр.

17.Акт приемки благоустройства территории.

18.Общий журнал работ и специальные журналы работ.

19.Акт проверки акустического благополучия и звукоизоляции от ударов и воздушных шумов, в том числе от инженерного оборудования объекта.

20.Результаты анализов холодной и горячей воды.

21.Заключение о радиационном обследовании объекта.

22.Акт тепловизионного обследования ограждающих конструкций (в случае и объеме, предусмотренном ТСН 23-340-2003 Санкт-Петербурга «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий»).

23.Акт проверки кратности воздухообмена в помещениях или в зданиях.

24.Закрытый в установленном порядке регламент обращения с отходами, образованными в процессе строительства.

25.Справки о выполнении технических условий, подписанные представителями организа-

ций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

26.Копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отре-

монтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (передается безвозмездно в орган исполнительной влас-

ти, выдавшей разрешение на строительство).

27.Справка о соответствии объекта требованиям технических регламентов.

28.Справка о соответствии объекта требованиям проектной документации.